A kezdet

Amióta csak emlékszem, mindig is szenvedélyesen érdekelt a sport, a fitnesz és a tudomány. Saját sportolói tapasztalataimból megértettem, hogy az egészséges test fenntartása elengedhetetlen egy sportoló teljesítménye szempontjából. Néhány évvel ezelőtt elhatároztam, hogy létrehozok egy márkát, amelynek termékei javítják a sportteljesítményt azáltal, hogy növelik a mozgékonyságot, segítik a regenerálódást és megelőzik a sérüléseket. Annak érdekében, hogy ilyen szintű termékeket fejlesszünk ki, a világ legjobb sportolóival és edzőivel működtem együtt, hogy olyan termékeket hozzunk létre, amelyek megfelelnek az ő elvárásaiknak. Az első termékünk után neveztem el a márkát – Hyperice: a legfejlettebb hordozható jégkompressziós eszköz a piacon. Azóta olyan termékeket hoztunk létre, amelyeket a világ elit sportolói mindennapjaik részévé tettek. Célunk, hogy ezeket az innovatív termékeket mindenki kezébe adjuk, függetlenül attól, milyen fitneszszinten állnak, és segítsünk javítani általános egészségi állapotukat.

Úgy gondoljuk, hogy ezek az innovatív hordható hő- és rezgéses eszközök vonzóak lesznek mindenki számára, aki fájdalommal, izomlázakkal vagy merevséggel küzd. A Venom gyorsan az egyik legszélesebb körben használt hordozható hő- és rezgéses eszközzé vált.

AK  
Anthony Katz, alapító

Hordozható hő + rezgés a legkorszerűbb technológiával.  
A Venom egy csúcstechnológiás hordozható eszköz, amely hőt és rezgést használ a fájó vagy merev izmok bemelegítésére, ellazítására és oldására. Az iparág legjobb technológiájával készült eszköz digitális érintőképernyővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy testre szabja a hőmérsékletet, a rezgésmintát és az időzítőt az optimális masszázs érdekében.

Venom Hát  
A Venom Hát egy csúcstechnológiás, digitálisan csatlakoztatható, hordozható eszköz, amely hőt és rezgést használ a fájó vagy merev hátizmok bemelegítésére, ellazítására és oldására.

VEZETÉK NÉLKÜLI / ÚJRATÖLTHETŐ  
18 V-os lítium-ion akkumulátor

DIGITÁLIS ÉRINTŐKÉPERNYŐS VEZÉRLÉS  
Nanotechnológiás hő- és rezgőmodulok

Műszaki jellemzők:

Digitális érintőképernyős vezérlés,

állítható, testhez simuló derékpánt(egyméretes),

újratölthető lítium-ion akkumulátor,

Premium Plush™ kompressziós pánt,

4 rezgőmodul nanotechnológiával

A Venom Láb egy csúcstechnológiás, digitálisan csatlakoztatható hordozható eszköz, amely hőt és rezgést kombinál az izmok bemelegítésére, ellazítására és oldására. Használható a térden, a combon, a combhajlító izmokon és a lábszáron.

VEZETÉK NÉLKÜLI / ÚJRATÖLTHETŐ  
18 V-os lítium-ion akkumulátor

Műszaki jellemzők:

Digitális érintőképernyős vezérlés,

újratölthető lítium-ion akkumulátor,

Premium Plush™ kompressziós pánt,

nanotechnológiás hő- és rezgésfunkció,

állítható, testhez simuló szíjak (egyméretes, a legtöbb emberre illik).

Váll  
A Venom Váll egy csúcstechnológiás, digitálisan csatlakoztatott hordozható eszköz, amely hőt és rezgést kombinál az izmok bemelegítésére, ellazítására és oldására. Kapható jobb és bal vállra is. Külön megvásárolható.

VEZETÉK NÉLKÜLI / ÚJRATÖLTHETŐ  
18 V-os lítium-ion akkumulátor

Műszaki jellemzők:

Digitális érintőképernyős vezérlés,

újratölthető lítium-ion akkumulátor,

Premium Plush™ kompressziós pánt,

nanotechnológiás hő- és rezgésfunkció,

állítható, testhez simuló szíjak (egyméretes, a legtöbb emberre illik).

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK  
OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST, MIELŐTT HASZNÁLNÁ A VENOM KÉSZÜLÉKET

VESZÉLY  
AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN:  
• Ne nyúljon a készülékhez, ha vízbe esett. Azonnal húzza ki a csatlakozót.  
• Ne használja fürdés vagy zuhanyzás közben.  
• Ne helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol beleeshet vagy belehúzódhat egy kádba vagy mosdókagylóba. Ne helyezze vízbe vagy más folyadékba, és ne ejtse bele.

FIGYELMEZTETÉS  
A SÉRÜLÉS, ÉGÉSI SÉRÜLÉS, TŰZ, VAGY ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN:  
• Ne használja takaró vagy párna alatt. A túlzott felmelegedés tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.  
• Szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek, betegek vagy fogyatékkal élő személyek használják, vagy ha mellettük van használatban.  
• A készüléket csak az ebben a kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja. Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánlott.  
• Soha ne használja a készüléket, ha a vezetéke vagy a dugója sérült, ha nem működik megfelelően, ha leejtették vagy megsérült, vagy vízbe esett. Vigye a készüléket szervizközpontba vizsgálatra és javításra.  
• Ne hordja a készüléket a tápkábelnél fogva, és ne használja a kábelt fogantyúként.  
• Tartsa a kábelt távol a fűtött felületektől.  
• Ne használja a készüléket kültéren.

Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy ahol oxigént adagolnak.  
• Ne merítse a készüléket vízbe. Tartsa távol a folyadékokat a szellőzőnyílásoktól, gomboktól és a töltőporttól.  
• Ne távolítsa el a csavarokat, és ne próbálja meg szétszerelni a készüléket.  
• Ne működtesse folyamatosan egy óránál hosszabb ideig. Egy óra használat után hagyja a készüléket 30 percig pihenni, mielőtt újra használja.  
• Húzza ki a készüléket a töltés befejezése után vagy használat előtt.  
• Azok a személyek, akiknek a testsúlya meghaladja a 113 kg-ot, normál használat közben károsíthatják vagy eltörhetik a készüléket.  
• Ez nem játék. Kizárólag felnőttek használhatják. Ne használja, ha sérült. Használat előtt konzultáljon orvosával.  
• A terméket csak az útmutató anyagoknak megfelelően használja, amelyek elérhetők a [www.hyperice.com](http://www.hyperice.com) oldalon.

**FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**  
OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST, MIELŐTT HASZNÁLNÁ A VENOM KÉSZÜLÉKET.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT  
OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST, MIELŐTT HASZNÁLNÁ A VENOM KÉSZÜLÉKET

**FIGYELMEZTETÉS**  
Az eszközben használt akkumulátor tűz- vagy vegyi égési veszélyt jelenthet, ha helytelenül kezelik. Ne szedje szét, ne hevítse 100 °C fölé, és ne égesse el.  
A használt akkumulátort azonnal dobja ki. Tartsa távol gyermekektől. Ne szedje szét, és ne dobja tűzbe.

KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA A VENOM KÉSZÜLÉKET VAGY BÁRMILYEN NAGY INTENZITÁSÚ VIBRÁCIÓS ESZKÖZT ANÉLKÜL, HOGY ELŐSZÖR ORVOSÁTÓL ENGEDÉLYT KAPNA, HA AZ ALÁBBIAK KÖZÜL BÁRMELYIK ÉRVÉNYES ÖNRE:  
Terhesség, cukorbetegség szövődményekkel, mint neuropátia vagy retinakárosodás, pacemaker viselése, nemrég végzett műtét, epilepszia vagy migrén, porckorongsérv, spondylolisthesis, spondylolysis vagy spondylosis, nemrégiben történt ízületpótlás vagy IUD használata, fémcsapok vagy -lemezek, illetve bármilyen egyéb egészségügyi aggály. Gyenge állapotú egyének és gyermekek csak felnőtt kíséretében használhatják a vibrációs eszközöket.

Ezek az ellenjavallatok nem jelentik azt, hogy nem használhat vibrációs vagy edzőeszközt, de javasoljuk, hogy először konzultáljon orvosával.  
Folyamatos kutatás folyik a vibrációs edzés specifikus egészségügyi rendellenességekre gyakorolt hatásairól. Valószínű, hogy ez a lista a fentiekhez képest rövidebbé válik. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a vibrációs edzés beépítése a kezelési tervbe számos esetben ajánlott. Ezt orvos, szakember vagy gyógytornász javaslata és felügyelete mellett kell végrehajtani.

**HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK**  
OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST, MIELŐTT HASZNÁLNÁ A VENOM KÉSZÜLÉKET

**TÖLTÉS**  
• A Venomot kizárólag a mellékelt, tanúsított Hyperice töltővel használja, amely a megfelelő biztonsági érzékelővel rendelkezik.  
• A töltéshez csatlakoztassa az adaptert az akkumulátor töltőportjába, és dugja be a hálózati töltőbe.  
• Az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort, akár hat órán keresztül.  
• A LED-lámpák villognak, jelezve az akkumulátor töltöttségi szintjét és az aktív töltést. Teljes töltöttség esetén az összes LED-lámpa villogása leáll, és folyamatosan világítanak.  
• A bekapcsológomb megnyomásával megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje.  
• A készüléket bármikor újra lehet tölteni, függetlenül az akkumulátor szintjétől.  
• Nem ajánlott az akkumulátort teljesen lemeríteni a piros LED szintig. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében havonta töltse újra a készüléket.

**HASZNÁLAT**  
• Helyezze a készüléket a megfelelő testrész köré, és rögzítse a pántokat szorosan, de kényelmesen, úgy, hogy a négy rezgőmodul a kívánt helyen legyen.  
• Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor fel van töltve.  
• Tartsa lenyomva a BE gombot 3 másodpercig a készülék aktiválásához. Az LCD kijelző világítani kezd, jelezve, hogy a Venom bekapcsolt. Válassza ki a kívánt hő- és rezgési beállítást, majd nyomja meg a START gombot a kijelzőn. Ha csak a START gombot nyomja meg, az QUICK START funkcióval a 2. szintű beállításokat aktiválja.  
• A kijelző 5 másodperc után elsötétül és lezár.  
• A vezérlő UNLOCK gombjának megnyomásával feloldhatja a készüléket a kijelzőn történő bevitelhez.  
• A hő-, rezgés- és időzítőfunkciók csak a kijelző feloldása után módosíthatók.  
• A készülék indításakor az időzítő visszaszámlálása 20 percre áll be, de az időzítő sávok érintésével bármikor újraindíthatja a 20 perces visszaszámlálást, ha a kijelző fel van oldva.  
• A készülék 20 perc használat után automatikusan kikapcsol, ha nincs további bevitel. A használat folytatásához egyszerűen oldja fel a készüléket, nyomja meg a START gombot, és állítsa be a kívánt szintet.  
• A készülék átlagos üzemideje több mint egy óra a 3. szintű hőfoknál, és hosszabb az alacsonyabb szinteken.

**KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS**  
• Egy törölközővel vagy puha ruhával törölje le a készülékről a nedvességet.  
• Tartsa távol a készüléket hőforrásoktól, folyadékoktól és gyermekektől.

Műszaki adatok

Magyar fordítás:

1. Kijelző képernyő
2. Akkumulátor bekapcsoló gomb
3. Vezérlő feloldó gomb
4. Akkumulátor töltöttségi szint jelző LED
5. Vibrációs podok (4 db)
6. Hálózati töltő (18V DC-1A)
7. Magyar fordítás:
8. **Vibrációs frekvencia:**  
   88 Hz
9. **Hőmérséklet:**  
   #1: 130°F (55°C)  
   #2: 145°F (63°C)  
   #3: 160°F (72°C)
10. **Súly:**  
    3 lbs / 1,6 kg (töltővel együtt)
11. **Töltés:**  
    110-240V 50/60Hz – 0,5A – 16,8VDC-1A

**JOGI NYILATKOZAT**  
KÉRJÜK, OLVASSA EL HASZNÁLAT ELŐTT

**AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK, ÁRAMÜTÉS, TŰZ ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN EZT A TERMÉKET AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOK SZERINT KELL HASZNÁLNI:**

* Ne merítse az eszközt vízbe. Tartsa távol a folyadékokat az eszköztől. Tisztítsa meg csak nedves ruhával. Ne próbálja szétszerelni.
* Ne működtesse folyamatosan egy óránál hosszabb ideig. Egy óra használat után hagyja az eszközt 30 percig pihenni, mielőtt újra használja.
* A töltés után húzza ki a töltőt az akkumulátorból, vagy a használat előtt. A Venom nem működik, amíg a töltő csatlakoztatva van.
* Csak száraz, tiszta testfelületen használja az utasításoknak megfelelően.
* Ne használja a Venomot nedves bőrön vagy olyan krém fölött, amely hőt termelő összetevőket tartalmaz, mert ez bőrégetést okozhat.
* Használjon vékony ruhát vagy törölközőt a termék és a bőr között az égési sérülések elkerülése érdekében.
* Égési sérülések a beállítástól függetlenül is előfordulhatnak. Rendszeresen ellenőrizze a bőrt a termék alatt, és az első kellemetlenségnél azonnal vegye le és kapcsolja ki az eszközt.
* Ne helyezzen semmilyen fém tárgyat a Venom és a test közé, beleértve a rögzítő tűket is.
* Ne üljön rá, ne nyomja meg, és ne törje össze a Venomot.
* Ne hajtsa össze a Venomot használat közben.
* Csak a mellékelt Hyperice töltővel töltse újra.
* Használat előtt mindig gondosan vizsgálja meg a belső borítást.
* Ne módosítsa vagy változtassa meg a Venomot semmilyen módon.
* Soha ne hagyja az eszközt felügyelet nélkül működni vagy tölteni.
* Csak felnőttek használhatják.

**FIGYELMEZTETÉS:** Kérjük, ne használja a Venomot vagy bármilyen masszázseszközt anélkül, hogy először ne kérné ki orvosa jóváhagyását, ha az alábbiak közül bármelyik fennáll: Terhesség, komplikált diabétesz (például neuropátia vagy retina károsodás), pacemaker viselése, friss műtét, epilepszia vagy migrén, porckorongsérv, spondylolisthesis, spondylolysis vagy spondylosis, friss ízületpótlás vagy IUD, fém csapok vagy lemezek, vagy bármilyen aggály a fizikai egészséggel kapcsolatban. Törékeny egyének és gyermekek használata esetén felnőtt felügyelet szükséges. Ezek az ellenjavallatok nem jelentik azt, hogy nem használhat masszázseszközt, de javasoljuk, hogy előzetesen konzultáljon orvosával. A hő és vibráció hatásainak kutatása folyamatban van, különösen egyes egészségügyi rendellenességek esetén, és a felsorolt ellenjavallatok listája valószínűleg rövidülni fog. Gyakorlati tapasztalatok alapján a testmozgás beépítése a kezelési tervbe számos esetben tanácsos. Ezt azonban orvos, szakorvos vagy gyógytornász tanácsára és felügyelete mellett kell végezni.

Garancia

**1 éves garancia**  
HA A VÁSÁRLÁS DÁTUMÁTÓL SZÁMÍTOTT EGY ÉVEN BELÜL EZ A TERMÉK ANYAGI VAGY GYÁRTÁSI HIBA MIATT MEGHIBÁSODIK, A HYPERICE, INC. INGYENESEN MEGJAVÍTJA VAGY KICSERÉLI A TERMÉKET VAGY A SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEKET.

EZ A GARANCIA NEM TERJED KI:  
(a) baleset, visszaélés, helytelen kezelés vagy szállítás okozta károkra;  
(b) jogosulatlan javításnak alávetett egységekre;  
(c) olyan egységekre, amelyeket nem a Hyperice gondozási utasításai szerint használtak;  
(d) a termék értékét meghaladó károkra;  
(e) az ügyfél telephelyén történő rendellenes tárolási és/vagy őrzési körülmények következtében bekövetkező romlásra;  
(f) ha nem áll rendelkezésre a vásárlás dátumát igazoló nyugta.

Egyes államok és országok nem engedélyezik a károk korlátozását, így a fentiek esetleg nem vonatkoznak Önre. Ez a garancia meghatározott jogokat biztosít, de ezek országonként és államonként eltérőek lehetnek. A garanciális szolgáltatás a Hyperice Inc. működési szabályzatai és eljárásai alapján vehető igénybe, valamint minden Hyperice nemzetközi forgalmazón keresztül. Ha ügyfél vagy, kérjük, vedd fel a kapcsolatot azzal a Hyperice üzleti egységgel, forgalmazóval vagy viszonteladóval, akitől közvetlenül vásároltad a terméket, hogy tájékozódj a garanciális és visszaküldési eljárásokról. A garanciát a Hyperice Inc. indítja el és hajtja végre.

**TOVÁBBI TERMÉKEINK**  
**Hypervolt™**  
Vibrációs masszázseszköz  
Quiet Glide™ technológiával  
A Hypervolt egy vezeték nélküli, korszerű vibrációs masszázseszköz, amely ellazítja a fájó és merev izmokat, fokozza a vérkeringést és a mozgástartományt, valamint javítja a test lágy szöveteinek általános egészségét.

**Tartalmazott fejek**  
Villa, golyó, lapos, kerek

**Vyper™ 2.0**  
Nagy intenzitású vibrációs fitneszhenger  
A Vyper 2.0 a világ legerősebb vibrációs fitneszhengerének következő generációja. A díjnyertes Vyper 2.0 három fokozatú, nagy intenzitású vibrációval rendelkezik, valamint sima és bordázott, német mérnöki tervezésű külsővel. A Vyper 2.0 lehetővé teszi a gyorsabb és hatékonyabb bemelegítést, aktiválást és regenerálódást, mint bármely más henger.

**Elérhető színek**  
Fekete, elektromos zöld, szürke terepmintás, piros terepmintás

**TOVÁBBI TERMÉKEINK**  
**Hypersphere™**  
Nagy intenzitású vibrációs fitneszlabda  
A Hypersphere más SMR/masszázslabdákhoz képest gyorsabban, mélyebben és kevesebb fájdalommal segít megtalálni és oldani a triggerpontokat a nagy intenzitású vibráció használatával. A Hypersphere hordozható, és mindössze 5 hüvelyk átmérőjű, így hatékonyabban oldja a feszültséget célzott területeken, mint bármely henger.

**Elérhető színek**  
Elektromos zöld, Stealth fekete

**Hyperice ICT**  
Jégkompressziós technológia szabadalmaztatott levegő-kiengedő szeleppel  
Az ICT egy könnyen használható, hordozható, két részből álló krioterápiás eszköz. A **Plush™** neoprén kompressziós hüvelyt és egy jégcellát kombinálva, amely szabadalmaztatott levegő-kiengedő szeleppel rendelkezik, az ICT tökéletesen formázza a jeget a kívánt testrészre az optimális "jégöntvény" kezeléshez.

**Elérhető eszközök**  
Hát, váll, térd, univerzális (boka, könyök, sípcsont, csukló)